## NASLOVNICA
INVESTITOR:
OPĆINA MARIJA GORICA
10 299 Marija Gorica, Gorička 18/a
GRAĐEVINA:
DJEČJE IGRALIŠTE U TRSTENIKU, MARIJA GORICA - rekonstrukcija
LOKACIJA:
10 299 Marija Gorica; k.č. 1761 k.o. Pušća
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:
02-21-15
RAZINA RAZRADE:
TROŠKOVNIK RADOVA (na temelju glavnog projekta)
GLAVNI PROJEKTANT:
Tatjana Peraković, dipl. ing. arh.
Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu
10 000 Zagreb, Kačićeva 26
TROŠKOVNIK IZRADILA:
ARHITEKTONSKI I KRAJOBRAZNI PROJEKT
Tatjana Peraković, dipl. ing. arh.
Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu
DATUM:
ožujak 2021.
REKAPITULACIJA RADOVA
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | UKUPNO: | 0
| IZNOS PDV-a: |  | 0
| UKUPNO S PDV-om: |  | 0

## MAPA 1
r.br. | opis stavke | jed. | kol. | jed. cijena | ukupno
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Ovi Tehnički uvjeti su sastavni dio projekta, te opisa stavaka troškovnika za sve vrste radova i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja i zahtjevima nadzornog inženjera.
Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN ili jednakovrijedno) i/ili mora imati valjane ateste od ovlaštene institucije.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar u jednom od njih naznačeno, obaveza je za izvoditelja.
Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima, opisu radova i detaljima. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Tolerancije mjera izvedenih radova odredit će se prema odluci nadzornog inženjera i glavnog projektanta. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera Izvođač je dužan otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Od trenutka uvođenja u posao pa do primopredaje građevine izvodač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.
Prije početka radova izvođač je dužan provjeriti kote postojećeg stanja terena te utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, promjene u detaljima ili materijalu, izvođač je dužan pravovremeno o tome izvijestiti Investitora, glavnog projektanta i nadzornog inženjera te, shodno tome, zatražiti potrebna objašnjenja.
Prije početka radova izvođač i ev. njegovi kooperanti, trebaju kontrolirati na gradilištu sve potrebne mjere za njihov rad, pregledati svaki dio tehničke dokumentacije prema kojoj će izvoditi radove, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom, biti će dužni ovakve štete sanirati o svom trošku. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i glavnog projektanta, te zatražiti rješenja.
Izvođač je dužan voditi naročitu pažnju o opremi objekta, a završni kvalitet radova mora udovoljavati zahtjevima projekta opreme.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane glavnog projektanta i/ili nadzornog inženjera, i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika.
Izrada tipskih primjeraka i uzoraka svih ugrađenih materijala te ovjera istih kod glavnog projektanta u cijeni je stavki i u obvezi je izvođača.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvođač ustanoviti zapisnički s nadzornim inženjerom.
Ukoliko izvođač izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova, u najkraćem mogućem roku. Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno s ovim općim uvjetima treba pridržavati.
Jedinične cijene trebaju uključivati:
- | materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala, uvećanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu). Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove elemente, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva moraju ispunjavati uvjete važečih tehničkih propisa ili jednakovrijedno. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važečim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom organu.
- | rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još prijenose, prijevoze, dizanja, utovare i istovare materijala; pripremanje morta i betona; zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja; sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje objekta za vrijeme i nakon gradnje i sl.
- | skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima HTZ-e ili jednakovrijedno. Iskopane rovove treba podupirati ako su dubine preko 1 m. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala u gradnji.
Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti sve troškove, što se naročito odnosi na:
- | režijske troškove gradilišta
- | pripomoć obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, te ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje.
- | kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, kišnih dana i zime, treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku;
- | čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode;
- | popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku;
- | prethodno provoditi ispitivanje ugrađenog materijala, odnosno sve u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta (nalaza).
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno u skladu s opisima iz troškovnika i detaljima izvedbe te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, a obračunati u skladu s važećim građevinskim normama ili jednakvrijedno. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova.
Sve se ovo odnosi i na radove kooperanata. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s kooperantima u smislu ovih općih uvjeta. Svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika.
U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i rada iz građevinskih normi.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvoditelj doslovce ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvodač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova, sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima zaštite na radu tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu.
Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova, ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvođačima, izvođač radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao ili iste radove dogovoriti s drugim izvoditeljem, a sve na svoj trošak uključivo s odvozom svog otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
Izvođač je, također, dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
Pripremni radovi
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Tehnička oprema i priprema gradilišta za rad
Organizacija gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija moraju biti u skladu sa zahtjevima projekta i trebaju omogućiti cjelovito i dosljedno izvršenje građevinskih radova.
Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje - ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta, kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
Nabava i postavljanje ploče za označavanje gradilišta
Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv državnog tijela koje je izdalo dozvolu na temelju koje se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja te dozvole. Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.
Od ulaska na gradilište izvodač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu.
Izvodač je dužan na gradilištu čuvati projekt i dati ga na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Materijal
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
Izvodač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi materijal koji treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta te odgovarajućim Hrvatskim normama (ili jednakovrijedno) ili tehničkim uvjetima (ili jednakovrijedno) za izvođenje istih radova, a ukoliko se to posebno traži opisom, i drugim propisima. Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije. Dužnost izvodača je kontrola svih mjera i količina kako u projektu tako i na licu mjesta i radionička razrada svih rješenja predviđenih projektom.
Izvodač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Faktor
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) | cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo,
b) | najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje,
c) | nalijeganje terena prije betoniranja temelja,
d) | sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) | barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) | izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima,
g) | uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) | uređenje gradilišta po izvedenim radovima s odvozom otpadnih materijala,
i) | rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova.
Sve navedeno vrijedi i za sve kooperante i radove predviđene ovim troškovnikom, bez obzira na vrstu. Izvođač ima pravo na maržu u postotku koji će odrediti samostalno, a u okvirima važećih propisa koji reguliraju tu materiju.
Čuvanje gradilišta
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
Kvaliteta izvedenih radova
Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima (ili jednakovrijedno) i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po završetku radova svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvoditelj, kao nositelj svih ugovorenih radova.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim Nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Čišćenje objekta
Izvoditelj je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište te nakon izvedbe svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru, sve fino očistiti te otpadni materijal odvesti na gradski deponij.
Atesti za izvedene radove
Izvođač je dužan posjedovati ili ishoditi sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o gradnji, Zakonu o zaštiti od požara te Zakona o zaštiti na radu. Izvoditelj je dužan sve ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.
Obračun izvedenih radova
Obračun izvedenih radova radi se preko ovjerene građevinske knjige, prema stvarno izvršenim količinama, ukoliko Ugovorom o izvođenju radova nije drukčije rečeno.
U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama (ili jednakovrijedno) i standardima (ili jednakovrijedno), te pravilima građenja i tehničkim uvjetima (ili jednakovrijedno).
U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti te ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom.
U slučaju nekih nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi (ili jednakovrijedno) i ostalih službenih tehničkih normativa i propisa (ili jednakovrijedno).
Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda; sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
Ukoliko je temperatura niža ili viša od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, produžit će se rok izvođenja radova, ako se može uvidom u građevinski dnevnik dokazati da su temperature bile ispod ili iznad preporučenih i da su onemogućavale izvođenje radova.
Skele
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda.
Opće napomene
Jedinična cijena
Jedinične cijene u ovom troškovniku formirane su na osnovi cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. One obuhvaćaju sav potreban rad, materijal i organizaciju potrebnu za izvođenje svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije drugačije rečeno, i u skladu s projektom. Nadalje, jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom kao što su:
- | razni radovi u vezi s organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje,
- | razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su čišćenje, i uređenje terena, uređenje prostora gdje je izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično,
- | svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova,
- | sve potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor.
Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, te potrebne radnje, troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama navedenim ili nagovještenim ugovorom.
U jediničnoj cijeni izvođač ima pravo zaračunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrži sve režijske troškove, kao i troškove prouzročene tehničkim uvjetima izvođenja radova.
Izvoditelj treba ispuniti sve cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.
Količina radova koji se nakon dovršenja objekta ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u građevinski dnevnik ili knjigu. Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuju upisane količine i podatke svojim potpisom. Eventualno potrebne promjene, izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač radova.
Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.
Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera.
A.01. PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I RAZGRAĐIVANJA
Ovim radovima obuhvaćeno je u zoni obuhvata: čišćenje šume od prekomjernog samoniklog raslinja, sječenje dijela postojećih stabala određenih projektom te čišćenje nakon izvršenih radova.
Izvođač je dužan organizirati te osigurati primjenu pravila zaštite na radu na način utvrđen Zakonom o zaštiti na radu uz posebno osiguranje da djelatnicima ne bude ugroženo zdravlje i život. Djelatnici koji vrše radove moraju biti obučeni tj. osposobljeni i opremljeni za rad. Poduzeće koje vrši radove dužno je osigurati pružanje neposredne prve pomoći za slučaj povrede djelatnika na radu do njihovog upućivanja na liječenje.
Obaveza izvođača je:
- | osiguranje svakog radnog mjesta ogradama, konopima za vezivanje i si. osiguranje, izrada i demontaža putova za prijevoz i prenos materijala,
- | osiguranje cijelog gradilišta ogradom, osiguranje skela mrežom i daskama za sigurnost prolaza.
Sječa stabala obuhvaća uklanjanje grmlja i drveća tj. sječu šiblja i stabala svih dimenzija, odsjecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja starih panjeva i panjeva novosječenih stabala, odvoženje na deponij kao i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon ovih radova te zapunjavanje i nabijanje rupa nastalih pri čupanju korijenja i vađenju panjeva. Izvođač mora rušiti stabla uz punu primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja šteta susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovinu uopće.
Lokaciju deponije izvođač je dužan zatražiti od nadležnih općinski službi prije početka izvođenja radova.
A.02. ZEMLJANI RADOVI
Tlo u zoni obuhvata treba biti kategorizirano. Ako nije određeno u elaboratu geomehaničkog ispitivanja, onda to treba odrediti operativa s nadzornom službom i upisati u građevinski dnevnik. Prije početka zemljanih radova teren treba očistiti od šiblja i korova. Ovi radovi, kao i radovi oko razmjeravanja terena uračunati su u jediničnu cijenu.
Iskop zemlje vrši se prema nacrtima ručno ili strojno na predviđenu dubinu s poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenjem vode gdje je to potrebno. Široki iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu.
Preporuča se iskop građevne jame obavljati u sušnom periodu, a za slučaj iznenadnog pljuska potrebno je predvidjeti zaštitu bočnih strana iskopa od erozije plastičnim folijama.
Široki iskop treba izvesti od planuma nasipa ispod betonskih podloga podova na zemlji s odgovarajućim pokosima prema kategoriji iskopa. Iskop zemlje za nearmirane temelje i za nearmirane pojedinačne temelje izvesti s pravilnim okomitim zasjecima stranica jer se isti betoniraju u zemlji.
Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1 m od građevinske jame ili odmah u transportno sredstvo, ovisno o količinama koje su potrebne za zatrpavanje. Kod slučaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti materijal iz pozajmišta, jediničnom cijenom treba obuhvatiti i otvaranje pozajmišta.
Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i prokvašenje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje.
Iskop i osiguranje građevne jame treba provesti kampadno u dva dijela kako bi se izbjegla eventualna destabilizacija terena u zaleđu.
Iskop na određenu dubinu definitivno izvršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi eventualno raskvasila. Završni iskop treba pregledati geomehaničar i odobriti upis u građevinski dnevnik. Svi radovi i faze na izgradnji objekata trebaju se obostrano snimiti i uvesti u građevinsku knjigu sa skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu zemlju nakon izrade temelja i zidova treba upotrijebiti za nasipavanje unutar temeljnih zidova, uz obodne zidove oko objekta i za nasipavanje na gradilištu te ju deponirati na gradilištu, a višak deponirati na gradsku deponiju.
Jedinične cijene za pojedine stavke trebaju sadržavati:
- | Sav rad za iskop (ručni ili mehanički)
- | Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja)
- | Postava potrebne ograde i mostova za prebacivanje
- | Sva potrebna planiranja i niveliranje
- | Sva potrebna nabijanja površina
- | Crpljenje površinske ili procjedne vode.
Nasutu zemlju oko izvedenih temelja treba u slojevima nabijati na troškovnikom propisani modul stišljivosti. Modul zbijenosti nasipa odnosno tampona kod cestovnih površina mora biti slijedeći:
- | za nogostup Me 50 MN/m2
- | za nasip kameni - šljunčani Me 40 MN/m2
- | za zemljani nasip Me 30 MN/m2
Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja materijal je potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro-nabijačima ili žabama. Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena te ukloniti nepotrebno s gradilišta.
Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji imaju se upotrijebiti troškovnikom propisani materijali u predviđenim debljinama slojeva.
OBRAČUN RADOVA
Obračun radova kod čišćenja terena obračunava se po m2. Točnu količinu izvedenih radova (ev. ostale nepredviđene prepreke) treba utvrditi prilikom izvedbe upisom u građevinski dnevnik.
Obračun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa uzima se po m3 u sraslom stanju, tj. prema volumenu u kojem se nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta.
Obračun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izrađenog nasipa.
Obračun materijala koji se transportira uzima se u rastresitom stanju, tj. prema volumenu koji se dobije kada se materijal u iskopu pomnoži s koeficijentom rastresitosti. Transportne dužine obračunavaju se od težišta mase iskopa do težišta mase nasipa.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
UREĐENJE GRADILIŠTA
POSEBNI NAPUTCI ZA UREĐENJE GRADILIŠTA
1. | Odstranjivanje otpada
Vlastiti preostali materijal i materijal od rušenja treba izvođač ukloniti o svom trošku. Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rušenja ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i nalozima organa.
Investitor može zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju otpada.
2. | Opći podaci o izvedbi
Na zahtjev treba prije uređenja gradilišta napraviti plan uređenja gradilišta i predočiti Investitoru na odobrenje. Pri tom treba uzeti u obzir da se ne sprječavaju eventualni radovi izmjere, posebice iskolčavanja i provjere granica ulica, puteva i građevine. U nacrtu uređenja treba uzeti u obzir i skladištenje zemljane mase. Površine, skladišne površine, slobodne površine i slično, koje će se koristiti za uređenje gradilišta, trebaju se umetnuti u nacrt uređenja gradilišta s podatkom svrhe korištenja. Uređenje gradilišta na tratini ili humusu nije dopušteno. Prije uređenja gradilišta treba izvođač utvrditi stanje učvršćenja pločnika i kolnika, koji graniče s građevinskom parcelom kao i susjedne površine gradilišta, u prisustvu vlasnika. O tome treba voditi zapisnik i obje ga strane moraju potvrditi. Uređenje gradilišta treba izvršiti tako da se vodovi napajanja i odvođenja za građevinske mjere mogu položiti pravodobno i bez smetnji.
Postojeći graničnici (kamenje) i oznake izmjera moraju se osigurati s početkom radova u sklopu uređenja gradilišta do pospremanja uređenja gradilišta. Prije početka radova mora se izvođač informirati o prolazu vodova, kablove itd. (nadzemno i podzemno). Potrebna premještanja mora izvođač pravodobno zatražiti. U slučaju dvojbe dat će izvođač nalogodavcu uputu, po potrebi će se provesti utvrđivanje.
Kod micanja uređenja gradilišta treba paziti:
- | Investitora treba informirati o namjeravanom micanju uređenja gradilišta ili bitnih dijelova istog
- | Dijelove, koji više nisu potrebni, treba brzo maknuti
- | Nakon skidanja uređenja gradilišta treba teren, koji je za isto bio korišten odnosno korištene građevinske uređaje i građevine vratiti u prvobitno stanje, ako nije drugačije utanačeno.
3. | Posebni zahtjevi za korištenje
Izvođač mora postaviti zahtjeve kod nadležnih organa za uređenje i uklanjanje postrojenja bez sudjelovanja nalogodavca. Struja, koju uzimaju druge tvrtke, zaračunat će se njima direktno.
I. | PRIPREMNI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme (ili jednakovrijedno) i HTZ propisi (ili jednakovrijedno).
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- potrebne radne skele i platforme;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport ruševina s gradilišta.
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim građevinskim normama (ili jednakovrijedno). Sve koeficijente zbijenosti i rastresitosti obračunati u jediničnoj cijeni radova.
1.1. | Izvedba pripreme
Izvedba pripremnih radova prije pristupanja radovima na uklanjanju postojećih elemenata, a prije pristupanja radovima na rušenju, uklanjanju i demontaži.
Stavka obuhvaća pregled, kontrolu mjera i veličinu postojećeg stanja, kao i drugi radovi koje je potrebno izvršiti kako bi se mogao definirati opseg radova, potrebni zahvati te izraditi operativni plan aktivnosti.
Pripremne radove je obavezan izvršavati izvođač radova prije nego pristupi izvođenju i za vrijeme izvođenja radova na uređenju prostora, a u skladu s projektom rušenja i projektom novog stanja, a prema funkcionalnim i tehničkim zahtjevima prilagodbe postojećeg prostora novim uvjetima koji su definirani projektom.
Svi radovi koji će se izvoditi na uređenju postojećih prostora su specificirani projektnim zadatkom, projektom i detaljnim opisima u stavkama troškovnika.
U pripremne radove uključiti i pregled projektne dokumentacije s pripadajućim troškovnikom, a o svim nejasnoćama ili neusklađenostima pravovremeno izvjestiti investitora i projektanta.
| Obračun po kompletu svih pripremnih radnji | kompl | 1 | 0 | 0
1.2. | Geodetsko snimanje i iskolčenje
Geodetska izmjera, iskolčenje osi i rubova prometnice, pločnika i pješačkih staza.
U cijenu stavke uvrstiti:
- | izrada elaborata iskolčenja
- | iskolčenje trase, poligonih točaka i repera sa svim potrebnim geodetskim podacima
- | osiguranje pojedinih točaka koje služe za rekonstrukciju osovine i visine prometnica
- | osiguranje iskolčene osi po preuzimanju trase
- | postavljanje poprečnih profila sa svim potrebnim obilježavanjima prema nacrtima
- | rekonstrukcija osovine i visine prometnih površina kroz cijelo vrijeme izvođenja radova
- | geodetsko praćenje gradnje
- | potrebne geodetske izmjere tokom radova potrebne za obračun izvršenih radova.
- | izrada Elaborata izvedenog stanja i predaja u katastar.
U cijenu ulaze svi gore navedeni radovi snimanja, potrebni materijal, oznake i prijevoz vezan uz ovaj rad.
| Obračun po m2 | m² | 810 | 0 | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
Opći uvjeti i napomene
Sve radove treba izvesti u skladu s projektom, detaljima izvedbe te opisima iz stavki troškovnika, a uz poštivanje važećih normativa (ili jednakovrijedno) i tehničkih uvjeta (ili jednakovrijedno), u kvaliteti traženoj projektom. Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi Zakona o zaštiti na radu, kao i odgovarajućih pravilnika.
Sve radove treba izvesti po uputama i pod nadzorom projektanta i nadzornog inženjera.
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj ili njegov kooperant dužan je predočiti detalje izvedbe radova i materijale za rad, i tek po pismenom odobrenju nadzornog inženjera i glavnog projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko izvoditelj ne riješi nedoumice ili detalje prije početka radova, sve eventualno nastale štete, prekide i nepredviđene radove dužan je nadoknaditi i izvesti na svoj trošak.
Zaštite
Prije rušenja potrebno je izraditi probni uzorak rušenja cca. 1,0x1,0 m, kako bi se ustanovili slojevi i debljina slojeva, da se odredi potrebna visina rušenja za potrebe novih obloga.
Pri rušenju većih komada stijena treba iste usitniti ili rezati na odgovarajuću veličinu koja ne ugrožava ljude.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskim normama (ili jednakovrijedno) za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u naselju), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta, a nije posebno specificirano.
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama (ili jednakovrijedno). Sve koeficijente zbijenosti i rastresitosti obračunati u jediničnoj cijeni radova.
2.1. | Demontaža postojeće urbane opreme
Demontaža i prijevoz postojećih klupa za sjedenje, koša za otpatke i igrala. U stavku uključena demontaža i uklanjanje betonskih temelja svakog pojedinog elementa.
U stavku uključen i odvoz na deponij udaljen do 15 km.
Obračun po kompletu demontirane opreme.
| a) klupe za sjedenje | kompl | 2
| b) koš za otpatke | kompl | 1
| c) stup i oznaka igrališta | kompl | 1
| d) igrala | kompl | 6
2.2. | Čišćenje i priprema terena
Čišćenje i raščišćavanje terena unutar površine obuhvata zahvata nakon rušenja te njegova priprema za radove koji slijede u pripremi gradnje.
Uključivo čišćenje smeća, kao i ostali nespecificirani radovi. S utovarom, odvozom, istovarom i razastiranjem na deponiji.
| Obračun po m2 obrađene površine | m² | 810 | 0 | 0
2.3. | Čišćenje okoliša prije, tijekom gradnje i nakon završetka svih radova
Čišćenje okoliša prije, tijekom gradnje i nakon završetka svih radova s odvozom otpada i zaostalog građevinskog materijala na deponiju udaljenu do 15 km.
| Obračun po m2 | m² | 810 | 0 | 0
II. | DEMONTAŽE I RUŠENJA - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme (ili jednakovrijedno) i HTZ propisi (ili jednakovrijedno).
Svi iskopi zemlje vrše se strojno, a samo djelomično ručno (planiranja). Iskope izvesti točno po projektu, u skladu s geomehaničkim izvještajem. Propisane mjere presjeka - profila ne smiju se prekoračiti bez posebnog odobrenja nadzorne službe.
Kosine iskopa prilagoditi kategoriji terena.
Kod eventualne pojave vode (kiše, topljenje snijega ili podzemne vode) izvoditelj treba izvršiti odvodnjavanje iste s iskopanih površina (sabirna okna i crpljenje vode), te zaštiti iskopane profile.
Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje. Isti treba prevesti na gradilišni deponij, uskladištiti te poslije upotrijebiti. Višak iskopanog materijala odvesti na gradski deponij.
Nasipavanje unutar izvesti do tražene zbijenosti, odnosno u slojevima od po 20 cm, sa strojnim nabijanjem i vlaženjem vodom.
Prije početka ostalih radova (betoniranje, postava oplate) geomehaničar treba pregledati kvalitetu tla i odobriti početak radova.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama (ili jednakovrijedno). Sve koeficijente zbijenosti i rastresitosti obračunati u jediničnoj cijeni radova.
3.1. | Skidanje površinskog sloja
Strojni iskop humusa u sloju debljine 20,00 cm, s odvozom (odguravanjem) iskopanog materijala na gradilišni deponij.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju (koeficijent rastresitosti 1,30) | m³ | 112 | 0 | 0
3.2. | Široki iskop
Strojni iskop terena u širokom iskopu tla kategorije prema geomehaničkom elaboratu, za konstrukciju pješačkih površina. Iskope vršiti prema profilima i visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu. U svim fazama rada na širokom iskopu mora biti osigurana dobra odvodnja posteljice.
Ova stavka obuhvaća:
- | iskop, utovar u prijevozno sredstvo, i prijevoz na deponiju udaljenosti do 15 km te istovar na deponiji,
Količine širokog iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inženjer.
Iskopani materijal zbrinuti ili deponirati za nasipavanje pri modeliranju terena, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom.
| Obračun po m3 iskopa, uključivo odguravanje ili odvoz s utovarom i istovarom na deponij gradilišta | m³ | 158 | 0 | 0
3.3. | Iskop za temelje samce
Ručni iskop terena za pojedinačne temelje igrala T2(50/50/50) i T3(70/70/50).
Iskop vršiti prema dimenzijama i visinskim kotama određenim projektom i uputama nadzornog inženjera.
Iskopani materijal zbrinuti ili deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obimu za zatrpavanje, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom.
| Obračun po m3 iskopa, uključivo odvoz s utovarom, istovarom i zbrinjavanjem na deponij gradilišta. | m³ | 1 | 0 | 0
3.4. | Iskop za betonski podzid
Ručni iskop terena za trakasti temelj betonskih "L" elemenata, dim. 50/20 cm, dužine 17,30 m.
Iskop vršiti prema dimenzijama i visinskim kotama određenim projektom i uputama nadzornog inženjera.
Iskopani materijal zbrinuti ili deponirati za ponovnu ugradnju u potrebnom obimu za zatrpavanje, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom.
| Obračun po m3 iskopa, uključivo odvoz s utovarom, istovarom i zbrinjavanjem na deponij gradilišta. | m³ | 1.9 | 0 | 0
3.5. | Čišćenje dna iskopa
Čišćenje dna iskopa iz prethodnih stavki. Izvodi se kao uklanjanje okršenih komada, nevezanih kamenih blokova, eventualnih nakupina gline ili potpuno raspadnutih dijelova stijene.
Tek nakon izvedbe ovog rada i pozitivnog mišljenja geomehaničara, mogu se nastaviti daljnji radovi.
| Obračun po m2 stvarno izvedenih radova | m² | 555 | 0 | 0
3.6. | Uređenje temeljnog tla
Uređenju temeljnog tla mehaničkim zbijanjem se pristupa nakon uklonjenog humusa i iskopa prema projektu, odnosno odredbi nadzornog inženjera i geomehaničara.
Tlo se zbija pri optimalnoj vlažnosti, ako je moguće odmah poslije iskopa ili skidanja humusa i nasipa smeća i prašine. Za vrijeme radova mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Zbijanje se obavlja odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi min. Ms= 10 MN/m2 ispod pločnika i zelenih površina.
| Obračun po m2 uređenog i ispitanog tla | m² | 555 | 0 | 0
3.7. | Nasipavanje terena iz iskopa
Dobava, nasipavanje terena zdravim materijalom iz iskopa, visinsko poravnanje terena i oblikovanje s grubim planiranjem prema novo projektiranim slojnicama i kotama, s prosječnim nasipavanjem debljine od 0-70,00 cm, te strojno nabijanje materijala do potrebne zbijenosti.
Ova stavka obuhvaća:
- | dovoz materijala s deponije, uključivo iskop, utovar i istovar iz vozila
- | nasipavanje u slojevima od cca 15,00 cm debljine
- | strojno nabijanje do potrebne zbijenosti
- | planiranje terena ispod svih površina s točnošću +5 cm
- | zbijenost nasipanog i nabijenog materijala treba iznositi najmanje Me= 40,00 MN/m2 s izdavanjem potrebnog atesta
- | ukoliko je zbijenost manja od propisane, izvršiti sanaciju posteljice do potrebne zbijenosti
- | sva potrebna mjerenja i ispitivanja s pribavljanjem potrebnim atesta
| Obračun po m3 nasipanog i zbijenog materijala | m³ | 55 | 0 | 0
3.8. | Geotekstil
Dobava i ugradnja geotekstila. Geotekstil se postavlja ispod kamenih nasipa kao razdjelni sloj (glina - kameni nasip).
Ovaj rad obuhvaća sve radove potrebne za osposobljavanje slabo nosivog ili provlaženog temeljnog tla - posteljice radi izrade pješačkih površina iznad nje.
Ovakav način uređenja slabo nosivog ili provlaženog tla primjenjuje se, kada se zbog svojstava ili stanja vlažnosti tla, uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi iz OTU-a (ili jednakovrijedno), a služi da bi se omogućila izrada nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala.
Geotekstili moraju ispunjavati tehničke karakteristike prema OTU (ili jednakovrijedno).
Izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće tehničke podatke o geotekstilu od proizvođača, s navedenim područjima primjene i uputama o načinu spajanja. Primjenu određene vrste geotekstila na osnovi predočenih uvjeta odobrava nadzorni inženjer. Odluka o ugradnji upisuje se u građevinski dnevnik.
Obračun po m2 kompletno postavljenog geotekstila
- | 300 g/m2 | m² | 484 | 0 | 0
3.9. | Priprema posteljice
Dobava i ugradnja nosivog sloja od kamenog materijala te strojno nabijanje materijala u dva sloja do potrebne zbijenosti. Slojevi materijala su:
- | za površine za igru 30,00 cm (dva sloja po 15 cm)
- | za pješačke staze 25,00 cm
Za izradu nasipa koristi se prirodni šljunak, odnosno drobljeni kameni materijal debljine zrna do 63 mm slijedećih karakteristika: U= d60/d10 od 15-100 za šljunak i U= d60/d10 od 15-50 za drobljeni kameni materijal gdje je: d60 - promjer zrna pri kojem ima 60% mase, d10 - promjer zrna pri kojem ima 10% mase.
Ova stavka obuhvaća:
- | dobava i dovoz materijala, uključivo utovar i istovar iz kamiona
- | nasipavanje u slojevima do potrebne debljine prema projektu i potrebnim padovima
- | strojno nabijanje do potrebne zbijenosti
- | planiranje terena ispod svih površina s točnošću +5 cm
- | zbijenost nasipanog i nabijenog materijala treba iznositi najmanje Me= 40,00 MN/m2 s izdavanjem potrebnog atesta.
Nosivost sloja ispitati pomoću kružne ploče promjera 30 cm. Ukoliko je zbijenost manja od propisane, izvršiti sanaciju posteljice do potrebne zbijenosti.
Stavka uključuje sva potrebna mjerenja i ispitivanja s pribavljanjem potrebnih atesta.
Obračun po m3 nasipanog i zbijenog materijala
- | za površine za igru | m³ | 100 | 0 | 0
- | za pješačke staze | m³ | 24 | 0 | 0
3.10. | Nasipavanje terena kamenim materijalom
Dobava materijala i grubo i fino planiranje i valjanje posteljice pješačkih površina u sloju od 16,00 cm.
Za izradu nasipa koristi se prirodni šljunak, odnosno drobljeni kameni materijal debljine zrna do 32 mm slijedećih karakteristika: U= d30/d10 od 0-32 za šljunak i U= d30/d10 od 0-8 za drobljeni kameni materijal gdje je: d30 - promjer zrna pri kojem ima 60% mase, d10 - promjer zrna pri kojem ima 10% mase.
Neravnine je potrebno zasjeći, a udubljenja napuniti materijalom tako da posteljica nakon valjanja dobije projektirane uzdužne i poprečne padove.
Nosivost sloja ispitati pomoću kružne ploče promjera 30 cm. Traženi modul stišljivosti je min. Me= 40 MN/m2.
| Obračun po m3 nasipanog i zbijenog materijala | m³ | 16 | 0 | 0
3.11. | Stabilizacijski sloj pijeska
Dobava materijala i fino planiranje i valjanje stabilizacijskog sloja pijeska kao podloge za antistres ploče, debljine 5,00 cm.
Sloj se izrađuje od prirodnog drobljenog kamenog materijala frakcije 0-8 mm, iznad nosivog sloja od drobljenog kamena.
| Obračun po m3 nasipanog i zbijenog materijala | m³ | 17 | 0 | 0
3.12. | Geomehanički pregled pripremljenog terena za temeljenje
Geomehanički pregled terena koji je spreman za betonske radove. Potrebno je izvršiti dodatna ispitivanja i kontrolu pripremljenog tla sondiranjem ili georadarskim ispitivanjem od strane tvrtke ovlaštene za takve radove.
| Obračun po kompletu. | kompl | 1 | 0 | 0
3.13. | Nasipavanje zemljanim i glinenim materijalom
Nasipavanje deponiranim zemljanim i glinenim materijalom na mjestima gdje je predviđeno uređenje travnatih površina i sadnja zelenila.
Materijal se nalazi na (privremenoj deponiji) lokaciji u krugu od 200 m od mjesta ugradnje. Materijal s privremene deponije nužno je očistiti od svih organskih primjesa i dijelova građevinskog otpada te, po dozvoli nadzorne službe, pristupiti ugradnji materijala.
U cijenu uračunati utovar u prijevozno sredstvo, dovoz i istovar na mjesto ugradnje te razastiranje sa zbijanjem. Visina nasipanja do donje kote humusnog sloja.
| Obračun po m3 ugrađenog zemljanog nasipa | m³ | 36 | 0 | 0
3.14. | Nasipavanje humusa
Utovar, dovoz i ugradnja humusne zemlje za nasipavanje u sloju debljine nasipa od 20,00 cm do kote projektiranog tla. Izvodi se na mjestima gdje je predviđena sadnja zelenila.
Za niveliranje terena nakon osnovnih zahvata obrade tla koristiti strojeve koji dovode razinu tla na točnost + 3,00 cm da se otkloni opasnost od kasnijeg neravnomjernog slijeganja tla.
Uključivo potrebno usitnjavanje i grabljanje.
| Obračun po m2 humusirane površine. | m² | 104 | 0 | 0
3.15. | Odvoz iskopanog materijala
Odvoz viška zemljanog i otpadnog materijala s privremene deponije koja se nalazi na gradilišnoj deponiji na deponiju udaljenu do 10,00 km. U količini je obračunat koeficijent rastresitosti 1,3. U cijenu obračunati utovar u prijevozno sredstvo, odvoz, istovar i razastiranje na deponij.
| Obračun po m3 iskopanog materijala | m³ | 128 | 0 | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI RADOVI
Opći uvjeti
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda ili jednakovrijedno i “Pravilnika o tehničkim mjerama za beton i armirani beton” - Sl. list 11/87 ili jednakovrijedno, te statičkog računa. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
Prije početka radova izvoditelj je dužan izraditi projekt betona te redovito pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu s elementima iz projekta betona.
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima:
HRN. B.C.010. ili jednakovrijedno - Kvalifikacija i kvantitet portland cementa
HRN. B.C1.012. ili jednakovrijedno - Cement i način pakiranja i isporuke
HRN. B.C1.018. ili jednakovrijedno - Pucolani, kvaliteta i ispitivanje
HRN. B.C8.020. ili jednakovrijedno - Cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
HRN. B.C8.021. ili jednakovrijedno - Aluminatni cement, uzorci i ispitivanja
HRN. B.C8.022. ili jednakovrijedno - Ispitivanje čvrstoće
HRN. B.C8.023. ili jednakovrijedno - Ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina
HRN. B.C8.024. ili jednakovrijedno - Određivanje specifične površine portland cementa.
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti ateste. Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Čvrstoća betona određuje se markom betona. Izvođač se mora strogo pridržavati marke betona određene za pojedine konstrukcije, a označene u statičkom proračunu. Beton spravljati isključivo strojnim putem. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
U tvornici betona potrebno je vršiti tehničku kontrolu rada i kontrolu osnovnih materijala i gotovog betona. Rukovoditelj gradilišta treba od betonare pribaviti ateste svih upotrijebljenih materijala za pripremu betona.
Kod izrade konstrukcija od vidljivog betona potrebno je koristiti cement istog proizvođača da ne bi došlo do promjene boje. Ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilištu uskladišten duže od 3 mjeseca.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima:
HRN. B.BO.001. ili jednakovrijedno - Uzimanje uzoraka agregata
HRN. B.B8.012. ili jednakovrijedno - Ispitivanje čvrstoće na pritisak
HRN. B.V8.013. ili jednakovrijedno - Ispitivanje pod utjecajem atmosferilija
HRN. B.B8.034. ili jednakovrijedno - Određivanje količine agregata koji prolazi kroz sito 0,09
HRN. B.B8.037. ili jednakovrijedno - Određivanje trošnih zrna u agregatu
HRN. B.B8.039. ili jednakovrijedno - Ispitivanje pijeska u građevne svrhe
HRN. B.B8.c44. ili jednakovrijedno - Definicija oblika i izgleda površine
HRN. U.M8.020. ili jednakovrijedno - Ispitivanje granulacije agregata za beton
HRN. U.M8.030. ili jednakovrijedno - Određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton
Uzimanje uzoraka vrši se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučilac je obavezan dostaviti ateste, prema čl. 11 PBAB ili jednakovrijedno, o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu.
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN. U.M1.014. ili jednakovrijedno.
Beton mora odgovarati:
HRN U.M1.010 ili jednakovrijedno - ispitivanje na zatezanje
HRN U.M1.011 ili jednakovrijedno - ispitivanje na savijanje
HRN U.M1.012 ili jednakovrijedno - ispitivanje na pritisak.
Ugrađeni beton
Kontrolu kakvoće ugrađenog betona treba vršiti ovlaštena organizacija uzimanjem betona na pojedinim konstruktivnim elementima.
Dovoljno je ispitivanje tlačne čvrstoće kocaka s bridom 20 cm i starosti 28 dana. Kocke moraju biti izrađene i njegovane na način određen čl. 17 i čl. 20 PBAB ili jednakovrijedno.
Program uzimanja uzoraka treba izraditi organizacija koja će vršiti ispitivanje, a u dogovoru s izvođačem radova i na osnovu plana izvedbe. (Beton za ispitivanje mora se uzeti s mjesta ugrađivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za marke betona ispod 20 na svakih 100 m3, a za marke 20 i više na svakih 50 m3 betona.)
Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena. Komprimiranje betona vrši se pervibratorima - pri tome paziti da ne dođe do stvaranja segregacionih gnijezda. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature.
Naročitu pažnju posvetiti ugradbi betona koji se neće naknadno obrađivati, jer površina tih konstrukcija mora biti potpuno glatka i ravna.
Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu.
Obračun se vrši po m2, m', m3, ili po komadu tj. prema stavkama troškovnika. Sve dijelove betonske konstrukcije obračunati prema GN 400 ili jednakovrijedno.
Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:
- | dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;
- | sav potreban rad na ugradbi betona;
- | sve unutarnje transporte i manipulacije;
- | poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;
- | zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- | ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);
- | čišćenje nakon završenih radova.
OPLATA
Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplate, razupiranja i sličnih radova. Pri izradi se treba pridržavati i propisa iz "Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton" SI. list br. 51 od 1971 godine ili jednakovrijedno, "Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu", SI. list br. 42 od 1981 godine ili jednakovrijedno, kao i projekta i statičkog računa. Oplata kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Materijal
Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane građe prema HRN D.C1.041. ili jednakovrijedno.
Korištenje građe dozvoljeno je više puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se izričito traži glatka oplata. Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište u dovoljnoj količini.
Izrada
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima te da se osigura dobro brtvljenje i sprječavaju deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije, čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj protukliznoj blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu traži blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno, s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka.
Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, sječenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtnja kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća oplate.
Premjere i obračun izvršenih radova vršiti će se prema “Prosječnim normama u građevinarstvu” GN-601 ili jednakovrijedno.
Jedinična cijena oplate sadrži:
- | dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;
- | sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;
- | označavanje, uzimanje mjera na građevini;
- | močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;
- | demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;
- | sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- | izradu radne skele;
- | izvedbu manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene oplate, te njihova demontaža;
- | primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- | čišćenje nakon završetka radova
ARMATURA
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama ili jednakovrijedno.
- | Glatki čelik GA-240/360 HRN. C.B3.021 ili jednakovrijedno, HRN. C.K6.020 ili jednakovrijedno.
- | GA-340/500 HRN. C.B0.500 ili jednakovrijedno.
- | Rebrasti čelik RA-400/500 HRN. C.B4.114 ili jednakovrijedno.
- | Mreže MAG 500/560 HRN. U.M1.091 ili jednakovrijedno, HRN. C.B6.013 ili jednakovrijedno.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu čvrstoću i varivost čelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na evantualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Materijal
Savijeni valjani čelik (Č) mora biti označen točno prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljavati propise navedene u SI. listu br. 51 od 18.11.1971. godine ili jednakovrijedno.
- | savijeni rebrasti čelik (ČBR) mora biti označen prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljiti propise navedene u SI. listu br. 51/71 ili jednakovrijedno;
- | mrežasta armatura (ČBM) mora biti označena i dimenzionirana točno prema armaturnim nacrtima, a u svemu mora zadovoljavati propise navedene u SL. br. 51/71 ili jednakovrijedno.
Prilikom transportiranja armature sa centralnog savijališta na gradilište, armatura mora biti vezana i označena po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od rđe i nečistoće. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka, kao i sav drugi pomoćni materijal, uključeni su u jediničnu cijenu.
Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila, zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovodioca radilišta i nadzornog organa pregledati statičar, te o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature.
Svaka stavka armiračkih radova sadrži:
- | pregled armature prije savijanja sa čišćenjem i sortiranjem,
- | sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu s horizontalnim transportom do mjesta savijanja te horizontalan i vertikalan transport već gotovog čelika do mjesta vezanja i ugradnje ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do radilišta te horizontalan i vertikalan transport već gotovog savijenog čelika do mjesta vezanja i ugradnje,
- | uzimanje izmjera na objektu,
- | postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
- | pregled armature od strane izvođača, statičara i nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
Mrežasta armatura:
- | pregled armature i varova s eventualnim čišćenjem armature i sortiranjem,
- | sječenje armature na radilištu, transport do gradilišta te horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradnje ili sječenje armature u centralnom savijalištu,
- | postavljanje armature točno prema armaturnim nacrtima s podmetanjem podložaka kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate,
- | pregled armature od strane izvođača i nadzornog organa prije početka betoniranja.
Za dokaz kakvoće čelika koji će se ugraditi, armiračnica mora dobaviti i dostaviti gradilištu ateste proizvođača čelika s potvrdom rukovodioca armiračnice da se svi atesti odnose na taline iz kojih je betonski čelik izrađen (čl. 61., 71. i 72. PBAB ili jednakovrijedno).
Rukovodilac gradilišta je dužan te ateste pribaviti i provjeriti da li su u skladu s knjigama evidencije armiracnice.
Obračun
Obračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama u kg ovisno o profilu, a za varene mreže bez obzira na profil. Ukoliko se izvrši preračunavanje na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
- | dopremu betonskog željeza na savijalište,
- | doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta,
- | sav materijal, alat i uskladištenje,
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
- | troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku,
- | sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta,
- | potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),
- | čišćenje nakon završetka radova,
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- | troškove zaštite na radu,
- | troškove atesta.
Rad treba uskladiti s radom na iskopu (vidi zemljane radove).
U cijenu stavki uključeno je potrebno razupiranje i podupiranje iskopa i ev. postojećih temelja, kao i sva otežanja.
U cijenu stavki uključeno zatvaranje raznih šliceva i prodora u ab konstrukcijama. Izvesti cem. mortom ili mikrobetonom C30/37 ili jednakovrijedno. Rad izvesti isključivo po nalogu nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik. Uključivo potrebna oplata za zatvaranje i podupiranje iste.
4.1. | Temelj za betonski podzid
Betoniranje temelja visine 20,00 cm, širine 50,00 cm, za ugradnju betonskih elemenata, betonom C20/25 (ili jednakovrijedno), na nosivoj podlozi u rubnoj drvenoj glatkoj oplati s uključenim podupiranjem.
U stavku uključen kompletan rad, transport betona, materijal. U cijenu je uključena dobava i ugradba betona, njega betona, sve prema pravilima struke.
Obračun betona po m3, oplate po m2.
| beton | m³ | 1.99 | 0 | 0
| oplata | m² | 7.83 | 0 | 0
4.2. | Temelji za ugradnju urbane opreme
Betoniranje temelja za ugradnju urbane opreme, betonom C20/25 (ili jednakovrijedno), na nosivoj podlozi u rubnoj drvenoj glatkoj oplati s uključenim podupiranjem.
Prilikom betoniranja ugraditi sve elemente predviđene za ugradbu (nosači i sl.). U stavku uključen kompletan rad, transport betona, materijal. U cijenu je uključena dobava i ugradba betona, njega betona, sve prema pravilima struke.
Obračun betona po m3, oplate po m2.
| beton | m³ | 3.5 | 0 | 0
| oplata | m² | 26.4 | 0 | 0
4.3. | Temelj stola s klupama
Betoniranje betonske podloge stola s klupama debljine 15,00 cm, betonom C20/25 (ili jednakovrijedno) na nosivoj podlozi u rubnoj drvenoj glatkoj oplati s uključenim podupiranjem.
U cijenu stavke uključena dobava i ugradba betona, njega betona, kompletan rad, sve prema pravilima struke. U cijenu je uključena i oplata temelja.
Obračun betona po m3, oplate po m2.
| beton betonske podloge | m³ | 1.5 | 0 | 0
| oplata betonske podloge | m² | 2.7 | 0 | 0
IV. | BETONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
V. | OPLOČENJA
Opći uvjeti
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba prije ugradnje priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili jednakovrijedno ili EN ili jednakovrijedno.
Cijenom izvedbe radova treba obavezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do gradilišta, i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
5.1. | Rubnjak 10/22/100
Dobava i postava rubne trake - ivičnjaka. Rubnu traku izvesti rubnjacima, oko opločenih površina prema nacrtima, od predgotovljenih betonskih elemenata.
Poprečni presjek predgotovljenih rubnih elemenata je ravan, dim. 10/22 cm, dužine pojedinog elementa 100 cm. Tehničke karakteristike i svojstva rubnjaka moraju zadovoljiti propisanu normu HRN EN 1340 ili jednakovrijedno. Boja rubnjaka siva. U cijenu uključena izrada betonskog temelja za ugradnju predgotovljenih elemenata. Visina gornjeg ruba rubnjaka treba biti jednaka visini završnog sloja hodne plohe.
U cijenu uključen kompletan rad i materijal.
| Obračun po m izvedene rubne trake | m | 237 | 0 | 0
5.2. | Betonski kanal 40/8/50
Dobava materijala i izrada kanala u padu prema projektu, za odvodnju oborinske vode s travnatih i opločanih površina. Kanal izvesti od predgotovljenih betonskih elemenata.
Poprečni presjek elemenata je 40/8 cm, dužine pojedinog elementa 50 cm. Visina gornjeg ruba kanala treba biti jednaka visini završnog sloja hodne plohe.
Elemente ugraditi u betonski temelj poprečnog presjeka 40/31 cm. Temelj izvesti u obostranoj oplati, betonom C20/25 (ili jednakovrijedno). Temelj uključen u cijenu stavke.
U cijenu uključen kompletan rad i materijal.
| Obračun po m` izvedenog kanala | m` | 42 | 0 | 0
| podložni beton | m³ | 5.4 | 0 | 0
5.3. | Opločenje - gumenim antistres pločama
Dobava i postavljanje antistresne podne obloge od granulirane reciklirane gume crvene boje pločama dim. 50x50 cm, debljine 3,00, odnosno 4,00 cm na pripremljenu stabilizacijsku podlogu.
Montažu ploča vršiti spajanjem pinova i utora. Polaganje izvoditi prema shemi postave opločenja u projektnoj dokumentaciji, precizno i prema pravilima i uputama proizvođača. U cijenu uključena sva izrezivanja, bušenja i pripasivanja za ugradnju svih elemenata urbane opreme i igrala.
U stavku su uključene i ploče s brojevima za igru "školice".
Obračun po m2 postavljenih ploča i po komadu za ploče s brojevima.
| d= 3,00 cm | m2 | 166 | 0 | 0
| d= 4,00 cm | m2 | 168 | 0 | 0
| ploče s brojevima d= 3,00 cm | kom | 7 | 0 | 0
5.4. | Opločenje - betonski opločnici
Dobava i izvođenje opločenja pješačkih ploha betonskim nearmiranim pločama debljine 8 cm, u boji pjeskarena siva. Dimenzije ploča su 30x20 cm.
Betonske ploče izrađene tehnologijom vibroprešanih betona iz eruptivnog materijala sa završnom izradom gornje površine granit - bazalt, pjeskarenje površinske obrade.
Ploče trebaju biti iznimnih estetskih svojstava, tonaliteta prema odabiru projektanta. Betonske ploče tokom proizvodnog procesa impregnirati hidrofobnom impregnacijom zbog olakšanog čišćenja i minimalne vodoupojnosti.
Ploče proizvedene po propisanoj normi HRN EN 1339:2004 ili jednakovrijedno, što podrazumijeva zadovoljenje visokih trajnosnih svojstava:
- | zadovoljenje dimenzije betonske ploče - dodatak C norme
- | otpornost površine betonske ploče na djelovanje soli i mraza 28 ciklusa - dodatak D norme
- | upijanje vode betonske ploče - dodatak E norme
- | vlačna čvrstoća savijanja >5MPa - dodatak F norme
- | otpornost površne betonske ploče na habanje - dodatak G norme
- | protukliznost - dodatak I norme
Ploče se polažu u sloj stabilizacijskog pijeska debljine 5 cm iznad pripremljenog nasipa kamenog materijala. Pijesak je frakcije 2-4 mm, drobljeni eruptivni s dodatkom cementa. Stabilizacijski sloj u cijeni postave opločnika.
Polaganje izvoditi prema shemi postave opločenja u projektnoj dokumentaciji, precizno i prema pravilima struke. Konačnu shemu polaganja opločenja izrađuje Izvođač te ju predaje na odobrenje projektantu. Posebno paziti na smjerove postavljanja opločenja prema nacrtima u projektu.
Fuge širine do 2mm nakon postave ploča zapuniti finim kvarcnim pijeskom do popune i izvršiti završno niveliranje vibro pločom s gumenom oblogom.
U cijeni uključena sva izrezivanja i bušenja za ugradnju svih elemenata opreme i sl. što je sastavni dio uređenja okoliša i postave urbane opreme, kao i sva rezanja i pripasivanja. Potrebno izvesti glatki rub.
Obračun po m2 postavljenog opločnika
- | pjeskarena siva | m² | 101 | 0 | 0
5.5. | Betonski "L" elementi
Dobava i ugradnja tipskih betonskih nearmiranih elemenata "L" oblika koji se polažu na već pripremljeni betonski temelj. Dimenzija elementa je 40/40/40 cm.
Postavljaju se prema uputama proizvođača, nadzornog inženjera, projektanta te prema izvedbenoj dokumentaciji.
Za vrijeme postavljanja elemenata treba paziti na poravnanje i okomitu ugradnju. Fuge između L-elemenata treba zabrtviti na stražnjoj strani (npr. bitumenskim trakama, folijom i sl.).
Elementi trebaju biti iznimnih estetskih svojstava, sive boje, završne obrade pjeskarenjem.
| Obračun prema montiranim komadima. | kom | 47 | 0 | 0
5.6. | Vraćanje u prvobitno stanje
Vraćanje svih kontaktnih okolnih površina u prvobitno stanje, prema uvjetima nadležnog poduzeća.
| Obračun po kompletu. | kompl | 1 | 0 | 0
V. | OPLOČENJA - UKUPNO |  |  |  | 0
VI. | URBANA OPREMA
NAPOMENA:
Sukladno Općim napomenama, dužnost je Izvođača ponuditi opremu koja udovoljava najmanje jednakim tehničkim karakteristikama koje su specificirane ovim projektom jer se ne smije narušiti arhitektonska koncepcija projekta, funkcija i kvaliteta.
Izvoditelj treba prije ugradnje kvalitetu opreme dokazati odgovarajućim certifikatima. Svi troškovi za ishođenje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Urbana oprema se montira na pripremljene temelje (igrala, klupe). Obračunava se po komadu kompletnog završenog, montiranog, funkcionalnog elementa.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti opremu, kompletnu ugradnju, potrebna uputstva za uporabu i održavanje, certifikate i sve drugo do potpune funkcionalnosti.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve istovare, transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN 39/09, 139/10, 14/14, 32/19) propisano je da svi proizvodi koji se stavljaju na tržište moraju biti sigurni. Proizvođač je obavezan stavljati na tržište samo sigurne proizvode.
Sigurnost proizvoda procjenjuje se prema:
- | posebnim propisima,
- | normama,
- | preporukama Europske komisije koje daju upute za ocjenu sigurnosti proizvoda,
- | pravilima dobre prakse u području sigurnosti proizvoda koja su na snazi u dotičnom sektoru,
- | trenutačnoj razini znanosti i tehnike,
- | prema razini sigurnosti koju potrošači objektivno očekuju.
Igrala trebaju biti osmišljena s naglaskom na aktivnu igru i druženje, pružajući istovremeno svu sigurnost od nezgoda. Naglasak treba biti stavljen kako na kvalitetu i dugotrajnost, tako i na sigurnost prilikom korištenja igrala. Sva igrala trebaju biti izrađena po ISO 9001:2008 (ili jednakovrijedno) i ISO14001:2004 (ili jednakovrijedno) standardima. Pri izradi proizvoda ne smiju biti korištene kemikalije niti postupci koji bi mogli naškoditi okolišu. Poželjno je da proizvodi budu u potpunosti reciklirajući.
Popis hrvatskih normi za sigurnost dječjih igrališta:
- | HRN EN 1176-10:2008 (ili jednakovrijedno) - Oprema i podloge za igrališta -- 10. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za potpuno zatvorenu opremu za igru
- | HRN EN 1176-11:2014 (ili jednakovrijedno) - Oprema i podloge za igrališta -- 11. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za prostorne mreže
- | HRN EN 1176-1:2008 (ili jednakovrijedno) - Oprema i podloge za igrališta -- 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
- | HRN EN 1176-2:2008 (ili jednakovrijedno) Oprema i podloge za igrališta -- 2. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za njihaljke
- | HRN EN 1176-3:2008 (ili jednakovrijedno) Oprema i podloge za igrališta -- 3. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za tobogane
- | HRN EN 1176-5:2008 (ili jednakovrijedno) Oprema i podloge za igrališta -- 5. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za vrtuljke
- | HRN EN 1176-6:2008 (ili jednakovrijedno) Oprema i podloge za igrališta -- 6. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za ljuljačke
- | HRN EN 1176-7:2008 (ili jednakovrijedno) Oprema i podloge za igrališta -- 7. dio: Upute za postavljanje, pregled, održavanje i uporabu
- | HRN EN 1177:2008 (ili jednakovrijedno) Površine za ublažavanje udara -- Određivanje kritične visine pada
Pri završnoj obradi sprava za igru i urbane opreme može se upotrijebiti kombinacija slijedećih boja:
RAL 1012 Lemon yellow
RAL 2008 Bright light orange
RAL 3017 Rose
RAL 4003 Heather violet
RAL 4005 Blue lilac
RAL 5012 Light blue
RAL 6017 May green
RAL 9001 Cream
6.1. | Koš za otpatke - stavka 1.
Dobava i montaža samostojećeg koša za otpatke.
Koš je cilindričnog oblika, s ukrasnom spiralom oko umetka koša. Cilindar je ovješen na stup (držač) koša učvršćen u betonsko postolje.
Konstrukcija je izrađena od pocinčanih metalnih elemenata zaštićenih zapečenim prahom s postoljem od betona.
Uložak je izrađen od pocinčanog lima zaštićenog zapečenim prahom. Pražnjenje koša je vađenjem umetka.
Svi elementi izrađeni od lima trebaju biti napravljeni postupkom rezanja vodom da ne sadrže oštre rubove. Završna obrada svih čeličnih dijelova toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.
Dimenzije koša su 515x400x850 mm, zapremine 35l.
| Obračun prema komadu | kom | 2 | 0 | 0
6.2. | Klupa s naslonom - stavka 2.
Dobava i montaža klupe s naslonom. Materijal klupe je kombinacija aluminija i drveta.
Klupa se montira na prethodno pripremljeni temelj (temelj treba biti prekriven opločnicima).
Konstrukcija klupe se izrađuje od posebnih "elipsa" aluminijskih profila zaštićenih zapečenim prahom. Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode.
Kvaliteta izrade, materijali i zaštita trebaju omogućiti trajnost klupe bez potrebe dodatnog održavanja.
Završna obrada svih čeličnih dijelova toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom. Svi elementi izrađeni od lima trebaju biti napravljeni postupkom rezanja vodom da ne sadrže oštre rubove.
Svi drveni dijelovi zaštićeni ekološkim impregnatorima na bazi vode.
Dimenzije klupe su 1800x570x820 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 2 | 0 | 0
6.3. | Stol s klupama - stavka 3.
Dobava i montaža stola s klupama. Stol se montira na prethodno pripremljen betonski temelj.
Konstrukcija se izrađuje od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom. Sjedište i stol se izrađuju od sibirskog ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode.
Završna obrada svih čeličnih dijelova toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom. Svi elementi izrađeni od lima trebaju biti napravljeni postupkom rezanja vodom da ne sadrže oštre rubove.
Dimenzije stola s klupama 1800x1700x765 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.4. | Ljuljačka s košarom - stavka 4.
Dobava i montaža ljuljačke s košarom ovješenom za gredu. Preporučena dob djece za igru: 2-12 godina.
Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila s tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. OPCIONALNO - Konstrukcija od elipsa aluminijskih profila sa tri komore u imitaciji drveta
Sjedište je mrežastog izgleda, izrađeno od čeličnog pletiva presvučenog sa sintetskim materijalom. Lanci su izrađeni od nehrđajućeg čelika.
Vezovi greda su izrađeni u obliku cvijeta, od čelika pjeskarenog i zaštićenog sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.
Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 (ili jednakovrijedno) i HRN EN 1176-2:2008 (ili jednakovrijedno).
Dimenzije ljuljačke 3200x1800x2400 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.5. | Vrtuljak - stavka 5.
Dobava i montaža vrtuljka - okrugle platforme s klupama. Preporučena dob djece za igru: 5-12 godina.
Sprava je izrađena od čeličnih cijevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u funkcionalnu cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je zaštićen sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.
Tijelo/konstrukcija igrala je izrađena od čelika. Sjedište je izrađeno od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Podnica je izrađena od aluminijskog rebrastog lima. Sadrži ukrasne elemente u vidu naljepnica.
Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 (ili jednakovrijedno) i HRN EN 1176-5:2008 (ili jednakovrijedno).
Dimenzije vrtuljka 1500x1500x835 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.6. | Šesterokutna penjalica - stavka 6.
Dobava i montaža penjalice - igrala s pet vrsta penjalica. Preporučena dob djece za igru: 5-12 godina.
Konstrukcija igrala je izrađena od čeličnih cijevi, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Maske i krov su izrađeni od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake.
Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 (ili jednakovrijedno).
Dimenzije penjalice 2420x2080x2250 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.7. | Opružna njihalica - stavka 7.
Dobava i montaža opružne njihalice za igru jednog ili više djece. Preporučena dob djece za igru: 2-5 godina.
Tijelo/konstrukcija igrala je izrađena od čelika, pjeskarena te zaštićena UV stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Sjedišta su izrađena od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Opruga je izrađena od čelika, zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti.
Sadrži ukrasne elemente u vidu naljepnica.
Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 (ili jednakovrijedno) i HRN EN 1176-6:2008 (ili jednakovrijedno).
Dimenzije njihalice 1000x400x860 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.8. | Opružna njihalica - stavka 8.
Dobava i montaža opružne njihalice za igru jednog djeteta. Preporučena dob djece za igru: 2-5 godina.
Tijelo/konstrukcija igrala je izrađena od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Sjedište je izrađeno od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Opruga je izrađena od čelika, zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti.
Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 (ili jednakovrijedno) i HRN EN 1176-6:2008 (ili jednakovrijedno).
Dimenzije njihalice 660x440x940 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.9. | Klackalica 2 sjedala - stavka 9.
Dobava i montaža klackalice s 2 sjedišta za igru dvoje djece. Preporučena dob djece za igru: 5-12 godina.
Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Sjedišta su izrađena od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake.
Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 (ili jednakovrijedno) i HRN EN 1176-6:2008 (ili jednakovrijedno).
Dimenzije klackalice 3040x390x895 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.10. | Dvostruka klackalica - stavka 10.
Dobava i montaža klackalice s 4 sjedišta za igru više djece. Preporučena dob djece za igru: 2-12 godina.
Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Sjedišta su izrađena od HDPE plastike.
Dimenzije klackalice 4000x390x900 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.11. | Tobogan s kulom - stavka 11.
Dobava i montaža tobogana s kulom. Preporučena dob djece za igru: 2-5 godina.
Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Maske i krov su izrađeni od HDPE ploča u boji, izrazito otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. Tobogan je izrađen od nehrđajućeg čelika.
Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 (ili jednakovrijedno) i HRN EN 1176-3:2008 (ili jednakovrijedno).
Dimenzije tobogana s kulom 2475x1280x2345 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.12. | Komplet igralište stavka 12.
Dobava i montaža komplet igrališta koje se sastoji od kućice s ljestvama i krovom, tobogana od poliestera, ljuljačke, penjalice s užetom uz kućicu.
Konstrukcija igrališta je izrađena od "elipsa" aluminijskog profila zaštićenog zapečenim prahom u boji, maske od UV-stabilne HDPE plastike u boji, krov od polikarbonata. Sjedalica ljuljačke je prekrivena gumom. Lanci su izrađeni od nehrđajućeg čelika (INOX-a).
Svi elementi izrađeni od lima i plastike trebaju biti napravljeni postupkom rezanja vodom da ne sadrže oštre rubove. Završna obrada svih čeličnih dijelova su toplo cinčanje te prekrivanje UV-stabilizirajućim zapečenim prahom.
Dimenzije komplet igrališta 6,5x4,5x3,7 m.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.13. | Ljuljačka s dvije sjedalice - stavka 13.
Dobava i montaža konstrukcije s dvije ljuljačke ovješene za gredu. Preporučena dob djece za igru: 2-12 godina.
Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila s tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. OPCIONALNO - Konstrukcija od elipsa aluminijskih profila sa tri komore u imitaciji drveta
Sjedište je izrađeno od gume s ojačanjima od aluminija. Lanci su izrađeni od nehrđajućeg čelika.
Vezovi greda su izrađeni u obliku cvijeta, od čelika pjeskarenog i zaštićenog sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti.
Proizvod je u potpunosti izrađen u skladu s normama HRN EN 1176-1:2008 (ili jednakovrijedno) i HRN EN 1176-2:2008 (ili jednakovrijedno).
Dimenzije ljuljačke 3200x1800x2400 mm.
| Obračun prema komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.14. | Informacijska ploča na stupu
Dobava i postava informacijske ploče dimenzija 60,0x100,0 cm na čeličnom stupu dim. Ø 80/3mm visine 250 cm. Završna obrada stupa termičkim pocinčavanjem.
Stup se montira na prethodo pripremljen betonski temelj.
Ploča mora imati istaknute potrebne informacije prema normi HRN EN 1176-7 (ili jednakovrijedno): - naziv i adresu igrališta, - dob djece za koju je igralište namijenjeno (od 2- 12 godina), - pravila ponašanja na igralištu, - kontakt podatke na koje se može prijaviti ev. nedostatak na dječjem igralištu, - telefonski broj za hitne slučajeve.
U stavku uključena izrada radioničkog nacrta s bravarskim detaljima izvedbe, svi zemljani i betonski radovi. Sve izvesti prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom.
| Obračun po komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.15. | Vrata - jednokrilna u ogradi 110/120 cm
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih mimokretnih vrata u sklopu višedjelne ograde, ukupne dimenzije vrata 110/120 cm.
Vrata se ugrađuju na čelične pravokutne stupove dimenzije 80/80/4 mm, visine 150,00 cm, koji se sidre u temelje. Završna obrada termičkim pocinčavanjem i plastifikacijom u boji po izboru projektanta (RAL 6005).
U stavku uključena izrada radioničkog nacrta i bravarskih detalja izvedbe ograde te izvedba temelja stupa. Okov standardan za mimokretna vrata s cilindar bravom s tri ključa. Sve izvesti prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom. Sve ostalo prema općim uvjetima.
| Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata | kom | 2 | 0 | 0
6.16. | Ograda - panelna ograda
Izrada, dobava i ugradnja višedjelne panelne ograde visine 120 cm, koja se sastoji od stupova i žičanih panela, oblika prema nacrtu.
Stupovi ograde su pravokutni, dim. 80/80/4 mm, visine 150 cm, a sidre se u betonski temelj samac.
Ispuna ograde izrađuje se od žičanih panela dužine do 2,5 metra, debljine žice okomite Ø 4 mm, vodoravne Ø 5 mm. Otvor oka 55x100 mm. Završna obrada termičko pocinčavanje i plastifikacija u boji po izboru projektanta (RAL 6005).
U stavku uključena izrada temelja za stupove ograde.
U cijenu uključen sav potreban materijal kao i spojni elementi, sav rad na montaži kao i pripasivanje panela na kraće duljine, sve prema projektu. Sve ostalo prema općim uvjetima.
Obračun po komadu panela i stupovima
| panel dim. 250/123 cm | kom | 44 | 0 | 0
| stup h= 150 cm | kom | 52 | 0 | 0
VI. | URBANA OPREMA - UKUPNO |  |  |  | 0
VII. | HORTIKULTURNI RADOVI
NAPOMENA: RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
Nakon odobrene kvalitete izvršenih pripremnih i zemljanih radova, na budućim zelenim površinama vrši se sadnja materijalom čiju su kvalitetu prethodno potvrdili nadzorni inženjer i projektant. Suglasnost za sadnju odobrenog materijala unosi se u građevinski dnevnik. Sav biljni materijal mora imati potvrde o zdravstvenom stanju i garanciju o vrsti i sorti, odnosno kod sjemena (trava) o sastavu smjese.
Eventualne izmjene vrsta ili uzrasta mogu se izvršiti isključivo uz suglasnost projektanta.
Sadnja se može vršiti isključivo u biološki povoljnim terminima za sadnju zbog postizanja što veće uspješnosti sadnje i budućeg razvoja sadnica.
Iskolčenje za sadnju vrši izvoditelj radova na osnovu projektiranih elemenata.
Prije početka radova, pregled iskolčenja vrše nadzorni inženjer i projektant, te potvrđuju elemente iskolčenja ili utvrđuju potrebne korekcije. Sve u okviru nadzora, donesene odluke upisuju se u građevinski dnevnik.
7.1. | Zatravljivanje - novi travnjaci
Sjetva pripremljene površine travnom smjesom s četiri (4) vrste travnog sjemena i to:
- | Agrositis tenius "Holfior" (30%)
- | Lolium perennae "Barenza" (30%)
- | Poa parentas "Baron" (25%)
- | Festuca rubra (15%)
U cijenu uključiti ev. potrebno fino zaravnanje terena na točnost +0,5 cm, uz ev. potrebno miješanje završnog sloja s pješčanom zemljom radi postizanja tražene točnosti niveliranja terena.
Prilikom sadnje travne smjese potrebno je uključiti radne aktivnosti: zagrtanje sjemena, jednokratnu startnu gnojidbu s umjetnim gnojivom NPK 15-15-15 i valjanje terena.
Nakon sadnje travnjaka potrebno je:
- | zalijevanje vodom u cijelom periodu njegovanja travnjaka,
- | višekratno valjanje terena,
- | prihrana travnjaka umjetnim gnojivom,
- | šestokratna prihrana u prvih 6. mjeseci godine (2xKAN + 2xNPK 15-15-15);
- | od 6.mj. 1x NPK 15-15-15;
- | u 9.mj. 1x NPK 7-20-30;
- | u 10.mj. tretiranje travnjaka travnjaka 2x herbicidima protiv svih vrsta korova
- | njega i zaštita od ev. bolesti
- | višekratna košnja u cijelom periodu uzgoja travnjaka (kositi vretenastim kosilicama)
Optimalno vrijeme uzgoja travnjaka 12-15 mjeseci.
| Obračun po m2 potpuno uređenog i uzgojenog travnjaka | m² | 170 | 0 | 0
7.2. | Travnjaci - revitalizacija postojećih
Revitalizacija postojećih travnjaka. Prije početka radova potrebno je ustanoviti oštećenja nastala građevinskim radovima te oštećene površine prekopati, razrahliti, razastrti humus i sijati smjesu za novi travnjak. Smjesu sastaviti od:
- | Agrositis tenius "Holfior" (30%)
- | Lolium perennae "Barenza" (30%)
- | Poa parentas "Baron" (25%)
- | Festuca rubra (15%)
Konačnu recepturu daje izvođač.
U cijenu stavke uključeni svi radovi i materijal.
| Obračun po m2 stvarno izvedenih površina | m² | 228 | 0 | 0
7.3. | Sadnja stablašica
Nabava, transport i sadnja prvorazrednih sadnica stabala uzgojenih na vrtlarski način, s dobro i čvrsto omotanim korijenjem biljke od iskopa do sadnje (i čitljivom etiketom) starosti 2-3 godine.
Radovi za sadnju obuhvaćaju iskop jama za sadnice, nasipavanje plodne zemlje i humusnog sloja, gnojidbu jama i zastiranje plodnom zemljom.
Sadnja uključuje i orezivanje korijena i krošnje, zabijanje kolca, postavljanje, zatrpavanje, vezanje i poravnanje zemlje oko stabla.
Obračun po komadu slijedećih vrsta, sadnju obavljati prema naputku projektanta i nacrtima.
- | oznaka 1B.1 - Javor mliječ (Acer platanoides) | kom | 4 | 0 | 0
- | oznaka 1B.2 - Japanska trešnja (Prunus serrulata "Kanzan") | kom | 2 | 0 | 0
7.4. | Sadnja grmlja
Nabava, transport i sadnja prvorazrednih sadnica grmova uzgojenih na vrtlarski način, s dobro i čvrsto omotanim korijenjem biljke od iskopa do sadnje (i čitljivom etiketom) starosti 1-2 godina.
Radovi za sadnju obuhvaćaju iskop jama za sadnice, nasipavanje plodne zemlje i humusnog sloja, gnojidbu jama i zastiranje plodnom zemljom.
Sadnja uključuje orezivanje korijena, zabijanje kolca, postavljanje, zatrpavanje, vezanje i poravnanje zemlje oko sadnice.
Obračun po komadu slijedećih vrsta, sadnju obavljati prema naputku projektanta i nacrtima.
- | oznaka 2B.1 - Obična kalina (Ligustrum vulgare) | kom | 205 | 0 | 0
- | oznaka 2B.2 - Forzicija (Forsythia intermedia) | kom | 6 | 0 | 0
7.5. | Gnojidba jama
Dobava i unošenje gnojiva u kanale i jame za sadnju novih stabala, visokog i pojedinačnog grmlja.
Obračun po kg težine, odnosno litri zapremine
| NPK 15-15-15 (0,1 kg/m`) | kg | 7.6 | 0 | 0
| stajnjak (5 kg/m`) | kg | 380 | 0 | 0
7.6. | Uzgojna njega i fitosanitetska zaštita
Uzgojna njega i fitosanitetska zaštita za vrijeme garancijskog roka (jedan vegetacijski period) uključuje sve radove, materijale i transport u skladu s pravilima struke, uključivo zamjenu posušenih biljaka kao i konrolu pojave bolesti i štetnika.
- | košnja trave 8x godišnje
- | pljevljenje tlopokrivača 4x godišnje, odvoz korova
- | čišćenje površine od lišća, smeća
- | gnojidba ostalih nasada
- | orezivanje grmlja i živica 2x godišnje
- | uzgojno oblikovna rezidba stabala
- | kontrola ispravnosti okolčenja i čvrtoće vezova
- | zaštita bilja od bolesti i štetnika prema potrebi
- | navodnjavanje biljnog materijala tijekom ljetnog sušnog peroida (15.06.-15.08.) 1x tjedno
Napomena:
Uz redovno održavanje, potrebno je još dodatno orezivanjem u posebne forme održavati određene biljne vrste:
- | Obična kalina (ligustrum vulgare) - ravne forme, do visine 1,2 m
- | Forzicija (Forsythia intermedia) - kuglasta forma, do visine 1,5 m
| Obračun po kompletu | kompl | 1 | 0 | 0
VII. | HORTIKULTURNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | OPLOČENJA |  |  |  | 0
VI. | URBANA OPREMA |  |  |  | 0
X. | HORTIKULTURNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI: |  |  |  | 0